ÖSSZEFOGLALÓ

Balatonszepezd

Településrendezési terv módosítás–„szennyvíztisztító védőtávolságának módosítása”

egyeztetési anyagának véleményezéséről

AZ elkészült TRT módosítás egyeztetési anyagát az Államigazgatási szervek, kormányhivatalok, partnerek, lakosság megismerte. Írásban 12 Kormányhivatal véleménye érkezett meg. Az Államigazgatási szervek közül a **2 Államigazgatási szerv nyilatkozott arról, hogy feltételekkel javasolja az elfogadást. A Több Államigazgatási szervet pozitív véleményezőnek kell tekinteni.**

véleményeK

**Somogy Megyei Kormányhivatal, Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály:**

* A HÉSZ preambulum átfogalmazása után a terv elfogadható.

**Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság:**

* Feltétellel járul hozzá. A teljes átalakítás elvégzése után, melyről a szolgáltató nyilatkozik.

TERVEZŐI VÁLASZ

Az Államigazgatási szervek véleményeit elfogadjuk.

* A HÉSZ preambulum módosul.
* A szennyvíz átemelővel szomszédos teleken a szennyvízelvezetés átépül, a munkálatokkal egy időben kerül sor a műtárgyba a szag és korrózió védelem érdekében a kénhidrogén mérő beépítésére és annak a folyamatirányító rendszerbe történő integrálására, a jelzőkábelek kiváltására, az érintett átemelők GPS alapú kommunikációjának megvalósítására.

2016.augusztus 30.

Összeállította:

R.Takács Eszter

Vezető településtervező TT1-1883/01